关于工程运维中心中医院临时用电工程、台北安全隐患整改、徐南10KV板桥线河西支线街心分线安全隐患整改采购金具辅材项目询价的澄清更正公告

致：各投标单位

现对工程运维中心中医院临时用电工程、台北安全隐患整改、徐南10KV板桥线河西支线街心分线安全隐患整改采购金具辅材项目询价公告中询价范围及时间做出如下澄清更正，请各投标人以此为准：

原询价货物清单内容为：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 螺丝 | 16*50 | 根 | 16 |  |
| 18 | 螺丝 | 12*50 | 根 | 20 |  |
| 19 | 螺丝 | 10*30 | 根 | 60 |  |
| 31 | 针式绝缘子 | 10kv | 个 | 66 |  |
| 43 | 水泥井盖 | φ70带底座 | 个 | 10 |  |
| 47 | 镀锌钢管 | 直径150,6米/根 | 根 | 2 |  |

现调整为：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 镀锌螺丝 | 16*50 | 根 | 16 |  |
| 18 | 镀锌螺丝 | 12*50 | 根 | 20 |  |
| 19 | 镀锌螺丝 | 10*30 | 根 | 60 |  |
| 31 | 针式绝缘子 | 硅胶10kv | 个 | 66 |  |
| 43 | 水泥井盖 | 圆形φ70、厚度10cm、带底座 | 个 | 10 |  |
| 47 | 镀锌钢管 | 直径150,6米/根、厚度2.5mm、热镀锌 | 根 | 2 |  |

原询价时间为：

四、递交报价文件截止时间和地点：

1、报价截止时间为：2024年03月22日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

现调整为：

四、递交报价文件截止时间和地点：

1、报价截止时间为：2024年03月26日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

招标公告其他内容无变化，特此澄清更正。

连云港市工业投资集团有限公司

2024年03月22日